**Администрация Марёвского муниципального округа информирует население о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Марёвского муниципального округа за 2024г.**

Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области.

В рамках проведения социально-гигиенического мониторинга мероприятий по контролю, а так же осуществляемого производственного лабораторного контроля за качеством питьевой воды в муниципальном округе проводились исследования проб питьевой воды из водоисточников и распределительной системы питьевого водоснабжения по санитарно-гигиеническим показателям (санитарно-химическим и микробиологическим).

Централизованное водоснабжение населения Марёвского муниципального округа осуществляется из подземных источников водоснабжения - артезианских скважин, находящихся на обслуживании и в эксплуатации ресурсоснабжающей и гарантирующей организации по водоснабжению ООО «Марёвский водоканал».

Согласно результатов проведенных лабораторных исследований из источников водоснабжения (артскважин) - все 12 проб соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям, % | Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям,% |
| 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Марёвский | 4,8 | 4,1 | 8,3 | 4,2 |